扬州职业技术大学生活区路面修复及教学区便道拓宽、管道连通等项目

扬州职业技术大学生活区路面修复及教学区便道拓宽、管道连通项目，现对其项目进行询价。如贵单位有意参与,请于2026年8月7日上午9:30前将下述相关材料扫描后发至邮箱：houqin@yzpc.edu.cn。

一、询价内容：（自行踏勘现场）

生活区路面修复及教学区便道拓宽、管道连通项目，最低价中标。

二、施工要求及内容：

1、中标人须根据采购人要求完成项目施工；

2、按采购人要求及相关规范施工：

3、所有安全事项由中标单位负全责，垃圾运出校园自行处理；

4、投标人应具有合法的经营资格（项目验收合格，经审计后，凭开具的增值税发票30日内支付工程款）；

5、邮箱提交材料包括：1、本询价单；2、法人身份证复印件；3、公司营业执照复印件（以上三项材料均需加盖公章后扫描，打包发送至上述邮箱）。

三、工期及质保期：

本项目总工期为15天， 本项目控制价为29000元，质保期2年。

四、询价表：                                    单位：元

| 尺寸 | 规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 做法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4*0.5*0.3 | 立方 | 0.6 |  |  | 旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分 |
| 5*0.6*0.3 | 立方 | 0.9 |  |  | 旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分 |
| 2*0.7*0.2 | 立方 | 0.3 |  |  | 旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分 |
| 0.7*0.7 | 座 | 0.5 |  |  | 旧井凿除，新砌筑（含井盖） |
| 4*0.4*0.3 | 立方 | 0.5 |  |  | 旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分 |
| 4.2*0.5*0.3 | 立方 | 0.6 |  |  | 旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分 |
| 4.2*0.5*0.3 | 立方 | 0.6 |  |  | 旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分 |
| 7.3*1.2*0.3 | 立方 | 2.6 |  |  | 旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分 |
| 7.3*0.5*0.3 | 立方 | 1.1 |  |  | 旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分 |
| ∅200PVC管 | 米 | 6.0 |  |  | 雨水槽拆除、新铺设雨水管，含1座600*600雨水井砌筑及管道安装 |
| 6.8*1 | 平方米 | 6.8 |  |  | 路面石材铺贴，含路面平整、余土外运、石子垫层5公分、混凝土10公分、石材铺贴（颜色同原石材）、路牙石移位新浦、1根路灯杆移位（含接线）、基础浇筑及接头井砌筑 |
| 19*1.8 | 平方米 | 34.2 |  |  | 路面石材铺贴，含路面平整、余土外运、石子垫层5公分、混凝土10公分、石材铺贴（颜色同原石材）、路牙石移位新铺 |
| 5.5*1.5*0.3 | 立方 | 2.5 |  |  | 旧路面槽凿除，新浇筑C30混凝土20公分，石子垫层10公分，铺设∅2.5线管6米 |
| ∅300波纹管 | 米 | 6.0 |  |  | 新开挖，埋入污水管，两座污水连通 |
| 合计 | 小写： 大写： |  |  |  |  |
| “单价”应含主辅材、人工、运输、机械、管理费、利润、规费、税金等所有费用，一旦成交即按所报价格执行，不作调整。 |  |  |  |  |  |

五、本项目联系人：宋老师 87697109

报价单位及项目负责人（签章）：                                联系电话：

扬州职业技术大学后勤管理处

2026年8月3日